синильная кислота

| Основные свойства | Бесцветная быстроиспаряющаяся жидкость с запахом горького миндаля. На открытой местности быстро улетучивается (за 10-15 минут). Температура кипения = + 26 градусов. Температура замерзания (плавления) = - 14 градусов. Легче воды, в воде растворима. На металлы и ткани не действует. Забирает тепло воздуха в себя и поэтому прижимается к земле. Пары тяжелее воздуха, поэтому скапливаются в низких участках поверхности, подвалах, тоннелях. |
| --- | --- |
| Взрыво-пожаро-опасность | Легко воспламеняется от искр и пламени. Горит фиолетовым пламенем. Разлитая жидкость выделяет воспламеняющиеся пары. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси, которые могут распространяться далеко от места утечки. Емкости могут взрываться при нагревании. В порожних емкостях могут образовываться взрывоопасные смеси. Существует опасность взрыва паров на воздухе и в помещении. |
| Опасность для человека | Возможен смертельный исход при вдыхании, попадании в желудочно-кишечный тракт и на кожу. Смертельная концентрация - 1,5 мг. мин\л. |
| Признаки отравления | Первые признаки поражения: металлический привкус во рту, раздражение горла, головокружение, слабость, чувство страха, одышка, замедляется пульс, расширяются зрачки, потеря сознания, сильные судороги, непроизвольное выделение мочи и кала, остановка дыхания паралич и смерть. |
| Средства защиты | Фильтрующий противогаз, изолирующий противогаз, средства защиты кожи ОЗК, КЗП. |
| Меры первой помощи | Надеть на поражённого противогаз, ввести под шлем-маску антидот (амилнитрит или пропилнитрит, но не более 2 ампул). Вынести на свежий воздух, снять загрязнённую одежду и обувь. Обеспечить тепло, покой. Дать кислород. При остановке дыхания сделать искусственное дыхание методом "рот в рот". При попадании на кожу - промыть водой с мылом или раствором питьевой соды. Пораженного госпитализировать! |
| # Необходимые действия |  |
| Общего характера | Удалить посторонних, держаться с наветренной стороны, избегать низких мест. Изолировать опасную зону и не допускать посторонних. В зону аварии входить только в защитном костюме и противогазе. Соблюдать меры пожарной безопасности. Не прикасаться к пролитому веществу. При интенсивной утечке оградить разлившуюся жидкость земляным валом. Для осаждения пара использовать распыленную воду. Изолировать район в радиусе 400 метров, пока пары не рассеются. Эвакуировать людей из зоны, подвергнувшейся опасности заражения ядовитыми парами. Зона эвакуации 25 км. Не Допускать попадания вещества в водоемы, подвалы, тоннели, канализацию. |
| При пожаре | Надеть полную защитную одежду. Изолировать опасную зону в радиусе 800 метров. Не приближаться к горящим ёмкостям. Охлаждать емкости водой с максимального расстояния. Тушить огонь мелко распылённой водой, воздушно-механической или химической пеной. |
| При нейтрализации | Разлитое вещество залить 20% р-ром едкого натра и 10% р-ром железного купороса. |